## 01_Pozyskanie en. elektr.
Tablica 11. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
Table 11. Generation of electricity from renewables
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
GWh
Ogółem Total | 24122.126 | 21617.185 | 25458.832 | 28226.5644 | 30568.4513
Woda Water z tego: of which: | 2559.581 | 1969.997 | 1958.416 | 2118.3394 | 2339.1823
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 366.559 | 298.988 | 312.6208 | 423.4214 | 328.2682
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 687.972 | 528.5152 | 538.2102 | 526.281 | 632.9101
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1505.05 | 1142.4938 | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004
Wiatr Wind | 14909.041 | 12798.792 | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 5308.557 | 5333.221 | 6441.152 | 6932.755 | 6398.42
w tym współspalanie in which co-combustion | 1810.828 | 1461.042 | 1800.3 | 1945.378 | 2040.013
Odpady komunalne Municipal waste | 80.668 | 85.023 | 104.834 | 181.794 | 353.807
Biogaz Biogas z tego: of which: | 1096.43 | 1127.623 | 1135.01 | 1233.853 | 1307.333
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 199.623 | 169.593 | 178.04 | 183.47 | 204.6547
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 340.129 | 336.48 | 350.768 | 373.348 | 367.7688
biogaz pozostały Other biogas | 556.678 | 621.55 | 606.202 | 677.035 | 734.9099
Biopłyny Bioliquids | 2.386 | 2.041 | 1.988 | 1.858 | 1.714
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 165.463 | 300.488 | 710.673 | 1957.916 | 3934.448

## 02_Energet. Zawod i Przemysł
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w energetyce zawodowej i przemysłowej w latach 2017-2021
Generation of electricity from renewables by main activity producers and autoproducers in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
GWh
| energetyka zawodowa main activity producer plants |  |  |  |  | energetyka przemysłowa autoproducer plants
Ogółem Total | 21654.021 | 19003.85 | 22314.821 | 23742.2824 | 24111.0243 | 2468.105 | 2613.335 | 3144.011 | 4484.282 | 6457.427
Woda Hydro z tego: of which: | 2556.061 | 1966.742 | 1955.305 | 2115.5784 | 2337.3983 | 3.52 | 3.255 | 3.111 | 2.761 | 1.784
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 363.039 | 295.733 | 309.5098 | 420.6604 | 326.4842 | 3.52 | 3.255 | 3.111 | 2.761 | 1.784
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 687.972 | 528.5152 | 538.2102 | 526.281 | 632.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1505.05 | 1142.4938 | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 14909.041 | 12798.792 | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 3599.585 | 3616.979 | 4619.807 | 5045.894 | 4667.637 | 1708.972 | 1716.242 | 1821.345 | 1886.861 | 1730.783
w tym współspalanie in which co-combustion | 1286.649 | 959.239 | 1297.674 | 1431.977 | 1576.435 | 524.179 | 501.803 | 502.626 | 513.401 | 463.578
Odpady komunalne Municipal waste | 2.866 | 0 | 3.483 | 68.57 | 110.896 | 77.802 | 85.023 | 101.351 | 113.224 | 242.911
Biogaz Biogas z tego: of which: | 586.468 | 621.337 | 629.467 | 712.191 | 761.546 | 509.962 | 506.286 | 505.543 | 521.662 | 545.787
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 151.024 | 128.129 | 139.621 | 153.605 | 160.585 | 48.599 | 41.464 | 38.419 | 29.865 | 44.0697
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 19.763 | 30.411 | 30.991 | 29.262 | 11.505 | 320.366 | 306.069 | 319.777 | 344.086 | 356.2638
biogaz pozostały Other biogas | 415.681 | 462.797 | 458.855 | 529.324 | 589.456 | 140.997 | 158.753 | 147.347 | 147.711 | 145.4539
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.041 | 1.988 | 1.858 | 1.714
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.463 | 300.488 | 710.673 | 1957.916 | 3934.448

## 03_Elektrownie i CHP zawodowe
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki zawodowej w latach 2017-2021
Generation of electricity from renewables by main activity producers in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
GWh
| elektrownie power stations |  |  |  |  | elektrociepłownie CHP plants
Ogółem Total | 18880.43 | 16265.763 | 18625.977 | 19472.8694 | 20283.5613 | 2773.591 | 2738.087 | 3688.844 | 4269.413 | 3827.463
Woda Hydro z tego: of which: | 2556.061 | 1966.742 | 1955.305 | 2115.5784 | 2337.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 363.039 | 295.733 | 309.5098 | 420.6604 | 326.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 687.972 | 528.5152 | 538.2102 | 526.281 | 632.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1505.05 | 1142.4938 | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 14909.041 | 12798.792 | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 1415.328 | 1500.229 | 1563.913 | 1557.242 | 1712.616 | 2184.257 | 2116.75 | 3055.894 | 3488.652 | 2955.021
w tym współspalanie in which co-combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.649 | 959.239 | 1297.674 | 1431.977 | 1576.435
Odpady komunalne Municipal waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 3.483 | 68.57 | 110.896
Biogaz Biogas z tego: of which: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.468 | 621.337 | 629.467 | 712.191 | 761.546
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.024 | 128.129 | 139.621 | 153.605 | 160.585
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.763 | 30.411 | 30.991 | 29.262 | 11.505
biogaz pozostały Other biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.681 | 462.797 | 458.855 | 529.324 | 589.456
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04_Elektrownie i CHP przemysł
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki przemysłowej w latach 2017-2021
Generation of electricity from renewables by autoproducers in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
GWh
| elektrownie power stations |  |  |  |  | elektrociepłownie CHP plants
Ogółem Total | 168.983 | 303.743 | 713.784 | 1960.677 | 3936.232 | 2299.122 | 2309.592 | 2430.227 | 2523.605 | 2521.195
Woda Hydro z tego: of which: | 3.52 | 3.255 | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 3.52 | 3.255 | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.972 | 1716.242 | 1821.345 | 1886.861 | 1730.783
w tym współspalanie in which co-combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.179 | 501.803 | 502.626 | 513.401 | 463.578
Odpady komunalne Municipal waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.802 | 85.023 | 101.351 | 113.224 | 242.911
Biogaz Biogas z tego: of which: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.962 | 506.286 | 505.543 | 521.662 | 545.787
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.599 | 41.464 | 38.419 | 29.865 | 44.0697
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.366 | 306.069 | 319.777 | 344.086 | 356.2638
biogaz pozostały Other biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.997 | 158.753 | 147.347 | 147.711 | 145.4539
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.041 | 1.988 | 1.858 | 1.714
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 165.463 | 300.488 | 710.673 | 1957.916 | 3934.448 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_Pozyskanie energii cieplnej
Tablica 12. Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w latach 2017-2021
Table 12. Production of heat from renewables in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TJ
Ogółem Total | 13047.904 | 14809.103 | 17644.628 | 21204.864 | 23511.357
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 11691.324 | 13401.333 | 15901.889 | 18655.364 | 20942.829
Odpady komunalne Municipal waste | 457.03 | 476.578 | 730.739 | 1611.916 | 1598.923
Biogaz Biogas z tego: of which: | 890.85 | 922.47 | 1004.22 | 927.555 | 959.292
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 59.451 | 31.41 | 35.497 | 47.656 | 38.582
biogaz z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 130.65 | 106.159 | 105.552 | 97.007 | 148.7244
biogaz pozostały Other biogas | 700.749 | 784.901 | 863.171 | 782.892 | 771.989
Biopaliwa ciekłe (biopłyny) Bioliquids | 3.229 | 3.42 | 4.631 | 5.505 | 4.988
Pompy ciepła Heat pumps | 5.471 | 5.302 | 3.149 | 4.524 | 5.325

## 06_Ciepło zawod. i przemysł.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w energetyce zawodowej i przemysłowej w latach 2017-2021
Heat generation from renewable sources by main activity producer and autoproducer plants in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TJ
| energetyka zawodowa main activity producer plants |  |  |  |  | energetyka przemysłowa autoproducer plants
Ogółem Total | 11138.302 | 12913.309 | 15486.32 | 18502.723 | 20766.178 | 1909.602 | 1895.794 | 2158.308 | 2702.141 | 2745.179
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 10351.03 | 12095.99 | 14598.76 | 17323.731 | 19443.105 | 1340.294 | 1305.343 | 1303.129 | 1331.633 | 1499.724
Odpady komunalne Municipal waste | 32.801 | 3.79 | 27.731 | 347.24 | 518.631 | 424.229 | 472.788 | 703.008 | 1264.676 | 1080.292
Biogaz Biogas z tego: of which: | 754.471 | 813.529 | 859.829 | 831.752 | 804.442 | 136.379 | 108.941 | 144.391 | 95.803 | 154.85
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 49.186 | 24.903 | 33.956 | 43.637 | 33.501 | 10.265 | 6.507 | 1.541 | 4.019 | 5.081
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 23.062 | 25.101 | 27.385 | 27.928 | 25.1363 | 107.588 | 81.058 | 78.167 | 69.039 | 123.5881
biogaz pozostały Other biogas | 682.223 | 763.525 | 798.488 | 760.187 | 745.808 | 18.526 | 21.376 | 64.683 | 22.705 | 26.181
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 3.42 | 4.631 | 5.505 | 4.988
Pompy ciepła Heath pumps (ambient heat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 5.302 | 3.149 | 4.524 | 5.325

## 07_Ciepło CHP i Ciepł. Zawod.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki zawodowej w latach 2017-2021
Heat generation from renewable sources by main activity producer plants in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TJ
| elektrociepłownie main activity producer CHP |  |  |  |  | ciepłownie main activity producer heat only
Ogółem Total | 11138.302 | 12913.309 | 15486.32 | 18502.723 | 20766.178 | 1909.602 | 1895.794 | 2158.308 | 2702.141 | 2745.179
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 10351.03 | 12095.99 | 14598.76 | 17323.731 | 19443.105 | 1340.294 | 1305.343 | 1303.129 | 1331.633 | 1499.724
Odpady komunalne Municipal waste | 32.801 | 3.79 | 27.731 | 347.24 | 518.631 | 424.229 | 472.788 | 703.008 | 1264.676 | 1080.292
Biogaz Biogas z tego: of which: | 754.471 | 813.529 | 859.829 | 831.752 | 804.442 | 136.379 | 108.941 | 144.391 | 95.803 | 154.85
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 49.186 | 24.903 | 33.956 | 43.637 | 33.501 | 10.265 | 6.507 | 1.541 | 4.019 | 5.081
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 23.062 | 25.101 | 27.385 | 27.928 | 25.1363 | 107.588 | 81.058 | 78.167 | 69.039 | 123.5881
biogaz pozostały Other biogas | 682.223 | 763.525 | 798.488 | 760.187 | 745.808 | 18.526 | 21.376 | 64.683 | 22.705 | 26.181
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 3.42 | 4.631 | 5.505 | 4.988
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08_ Ciepło CHP i Ciepł. Przem.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki przemysłowej w latach 2017-2021
Heat generation from renewable sources by autoproducer plants in the years 2017-2021
Wyszczególnienie Specification | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TJ
| Elektrociepłownie Autoproducer CHP |  |  |  |  | Ciepłownie Autoproducer heat only
Ogółem Total | 11138.302 | 12913.309 | 15486.32 | 18502.723 | 20766.178 | 1909.602 | 1895.794 | 2158.308 | 2702.141 | 2745.179
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 10351.03 | 12095.99 | 14598.76 | 17323.731 | 19443.105 | 1340.294 | 1305.343 | 1303.129 | 1331.633 | 1499.724
Odpady komunalne Municipal waste | 32.801 | 3.79 | 27.731 | 347.24 | 518.631 | 424.229 | 472.788 | 703.008 | 1264.676 | 1080.292
Biogaz Biogas z tego: of which: | 754.471 | 813.529 | 859.829 | 831.752 | 804.442 | 136.379 | 108.941 | 144.391 | 95.803 | 154.85
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 49.186 | 24.903 | 33.956 | 43.637 | 33.501 | 10.265 | 6.507 | 1.541 | 4.019 | 5.081
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 23.062 | 25.101 | 27.385 | 27.928 | 25.1363 | 107.588 | 81.058 | 78.167 | 69.039 | 123.5881
biogaz pozostały Other biogas | 682.223 | 763.525 | 798.488 | 760.187 | 745.808 | 18.526 | 21.376 | 64.683 | 22.705 | 26.181
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 3.42 | 4.631 | 5.505 | 4.988
Pompy ciepła Heath pumps (ambient heat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 5.302 | 3.149 | 4.524 | 5.325